Datum: 23. 5. 2018

ZADEVA: POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **JPE-SPV-120/18 – Dobava opreme proizvajalca Siemens**

1. **Dne 22. 5. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Pri preverjanju opreme iz popisa blaga smo ugotovili, določene nepravilnosti v kodah. Prosimo za komentar oz potrditev, da lahko ponudimo nadomestni del (glej spodaj):

Pozicija: PN po vašem popisu: nov PN (nadomestek): Komentar:

1. 39 6ES73262BF010AB0 6ES73262BF100AB0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del
2. 58 6ES71532BA020XB0 6ES71532BA020XB0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del
3. 76 6SE74070KA020AA0 6ES74070KA020AA0 PN po vašem popisu vsebuje napako ni 6SE temveč 6ES (glej nov PN)
4. 80 6ES73411AH010AE0 6ES73411AH020AE0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del
5. 82 6ES79538LJ300AA0 6ES79538LJ310AA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del
6. 85 6ES73317PF01010AB0 6ES73317PF010AB0 PN po vašem popisu vsebuje napako ena 10 je preveč (glej nov PN)
7. 93 6ES76548CC034BF0 ni nadomestnega dela PN po vašem popisu NI več dobavljiv, ni nadomestnega produkta
8. 101 6ED10573BA000AA8 6ED10573BA010AA8 PN po vašem popisu NI več dobavljiv, glej nov PN
9. 102 6ED10521FB000BA8 6ED10521FB080BA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del
10. 103 6EP13311SH03 6EP33316SB000AY0 PN po vašem popisu je še dobavljiv, vendar se priporoča nov PN
11. 115 6ED10521MD000BA8 6ED10521MD080BA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del
12. 116 6ED10573BA100AA8 6ED10573BA110AA8 PN po vašem popisu NI več dobavljiv, glej nov PN
13. 125 6ED10554MH000BA1 6ED10554MH080BA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del
14. 141 6GK17161CB082AA0 6GK17161CB130AA0 PN po vašem popisu je še dobavljiv, vendar se priporoča nov PN«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

1. 39 6ES73262BF010AB0 6ES73262BF100AB0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del. Naročnik je pravilno navedel naziv postavke.
2. 58 6ES71532BA020XB0 6ES71532BA020XB0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del. Naročnik je pravilno navedel naziv postavke.
3. 76 6SE74070KA020AA0 6ES74070KA020AA0 PN po vašem popisu vsebuje napako ni 6SE temveč 6ES (glej nov PN). Prišlo je do napake, pravilna oznaka je 6ES74070KA020AA0.
4. 80 6ES73411AH010AE0 6ES73411AH020AE0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del. Naročnik je pravilno navedel naziv postavke.
5. 82 6ES79538LJ300AA0 6ES79538LJ310AA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del. Naročnik je pravilno navedel naziv postavke.
6. 85 6ES73317PF01010AB0 6ES73317PF010AB0 PN po vašem popisu vsebuje napako ena 10 je preveč (glej nov PN). Prišlo je do napake, pravilna oznaka je 6ES73317PF010AB0
7. 93 6ES76548CC034BF0 ni nadomestnega dela PN po vašem popisu NI več dobavljiv, ni nadomestnega produkta. Pozicija se briše iz razpisa, ker ni dobavljiva in ni nadomestnega dela. Naročnik je v predračunu popisa blaga spremenil količino v »0«.
8. 101 6ED10573BA000AA8 6ED10573BA010AA8 PN po vašem popisu NI več dobavljiv, glej nov PN. Oznaka pozicije se menja z novejšo verzijo  6ED10573BA010AA8.
9. 102 6ED10521FB000BA8 6ED10521FB080BA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del. Naročnik je pravilno navedel naziv postavke.
10. 103 6EP13311SH03 6EP33316SB000AY0 PN po vašem popisu je še dobavljiv, vendar se priporoča nov PN. Oznaka pozicije se menja z novejšo verzijo  6EP33316SB000AY0.
11. 115 6ED10521MD000BA8 6ED10521MD080BA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del. Naročnik je pravilno navedel naziv postavke.
12. 116 6ED10573BA100AA8 6ED10573BA110AA8 PN po vašem popisu NI več dobavljiv, glej nov PN. Oznaka pozicije se menja z novejšo verzijo  6ED10573BA110AA8.
13. 125 6ED10554MH000BA1 6ED10554MH080BA0 PN po vašem popisu je dobavljiva samo kot rezervni del. Naročnik je pravilno navedel naziv postavke.
14. 141 6GK17161CB082AA0 6GK17161CB130AA0 PN po vašem popisu je še dobavljiv, vendar se priporoča nov PN. Oznaka pozicije se menja z novejšo verzijo  6GK17161CB130AA0

**Naročnik je ustrezno popravil besedila postavk v predračunu popisa blaga in objavlja nov popis blaga z dne 23.5.2018.**

**Dne 22. 5. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani,

prosimo za podaljšanje oddaje ponudbe za 2 tedna, da si lahko uredimo digitalna potrdila.

Hvala«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Naročnik ustrezno podaljšuje rok za oddajo ponudb.

1. **Dne 23. 5. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Na poziciji 131 ETH 2MP IR Vand V54561-C133-A100 je zahtevek za oprema, ki ni v Siemens portfelju.

Ali se to pozicijo ponuja?

Ali je to varnostna kamera firme Vanderbilt?«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Naročnik je pri poziciji 131 ugotovil, da oprema ni predmet razpisanega javnega naročila, zato jo briše iz razpisa. Naročnik je v predračunu popisa blaga spremenil količino v »0«.

**Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen predračun popisa blaga z dne 23.5.2018, v kateri so navedeni vsi popravki, ki se ga ustrezno izpolnjeno priloži k ponudbi.**

**Spremeni se:**

**- datum oddaje ponudb in sicer je novi datum za oddajo ponudb dne 7. 6. 2018 do 10 ure, odpiranje ponudb bo istega dne ob 10.15 uri.**

**- datum za dodatna pojasnila ponudnikom in sicer je novi datum 30. 5. 2018 do 10 ure.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 23. 5. 2018 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

 JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila