Datum: 3. 9. 2020

ZADEVA: POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **JPE-SAL-263/20 - Vzdrževalna splošna gradbena dela**

1. **Dne 3. 9. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo k sledečim postavkam, da lahko podamo ponudbo, in sicer:

34. Odstranjevanje oblog iz kamna-kamen za ponovno uporabo m2 100,00

Na kakšni podlagi je kamen ter dimenzije in vrsta kamna?

36. Odbijanje ometov od lesenih ali trstičnih podlog m2 200,00

Ali se odstrani tudi lesena oz. trstična obloga ali se ohrani in odstrani samo omet?

39. Odstranjevanje kamitih plošč iz peščene podlage m2 100,00

Kakšna je dimenzija kamnitih plošč? Ali se ohranijo?

40. Odstranjevanje betonskih plošč iz peščene podlage m2 100,00

Kakšna je dimenzija betonskih plošč? Ali se ohranijo?

75. Izdelava lesenih ograj višine do 1,30m m2 150,00

Za kakšne ograje gre?

77. Izdelava, montaža in demontaža škatelj v armirano

betonski plošči kos 50,00

Dimenzija škatelj?

78. Izdelava, montaža in demontaža škatelj v armirano

betonskem temelju kos 50,00

Dimenzija škatelj?

79. Ročni prevoz materiala s samokolnico m3 5,00

Na kakšni razdalji?

91. Injektiranje zidov s cementno maso z vgradnjo kovinskih

vložkov pod pritiskom m3 30,00

Za kakšno vrsto injektiranja zidov gre?

101. Dobava in montaža PVC okna dim 120/120cm s troslojno zasteklitvijo in pvc polico kom 30,00

Prosimo za shemo okna.

102. Izdelava samorazlivnega epoksi tlaka: brušenje z odsesavanjem, razmaščevanje,

osnovni predpremaz, finalni prekrivni debeloslojni epoksi nanos m2 100,00

Lokacija objekta, kjer je epoksi tlak?

110. Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnim zidakom v apneno

cementni malti, zidovi debeline 25cm m3 20,00

Prosimo za pojasnilo, zakaj se zida s fasadno opeko? Ali gre za viden zid?

121. Dobava in vgradnja alu vogalnikov m1 100,00

Prosimo za podrobnejši opis vogalnikov, saj jih je več vrst.

122. Dobava in montaža vodila kovinskih vrat ter zamenjava dotrajane pločevine na spodnjem delu vratnega krila velikosti do d=500cm ter zaščita s temeljnim premazom kom 10,00

Prosimo za podrobnejši opis pločevine.

128. Priprava neometanih površin iz betona ali površin

iz siporeks plošč (brušenje ob stikih opaža, zadelava

lukenj in popravila neravnin) m2 150,00

Debelina siporeks plošč?

130. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikost do 2 m2 kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo vrat, dobava investitor?

131. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikost nad 2 m2 kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo vrat, dobava investitor?

132. Vzidava pvc oken velikosti do 2 m2 z obdelavo okenski špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

133. Vzidava pvc oken velikosti nad 2 m2 z obdelavo okenskih špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

134. Vzidava železnih oken velikosti do 2 m2 z obdelavo okenskih špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

135. Vzidava železnih oken velikosti nad 2 m2 z obdelavo okenskih špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

136. Vzidava železnih zasteklenih sten z obdelavo špalet m2 20,00

Ali gre samo za vzidavo stene, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

137. Zidarska obdelava odprtin in priprava za vzidavo

oken in vrat m1 20,00

Širina odprtin? Ali se obdelajo z zobom?

138. Vzidava vodil za drsna vrata v tlaku m1 30,00

Samo delo ali tudi material?

139. Vzidava okenskih polic iz umetnega kamna ali betona m1 30,00

Samo delo ali tudi material?

140. Vzidava okenskih polic iz naravnega kamna m1 20,00

Samo delo ali tudi material?

141. Vzidava pvc okenskih polic m1 20,00

Samo delo ali tudi material?

143. Vzidava stopniščne ograje v naravnem kamnu m1 20,00

Samo delo ali tudi material?

144. Vzidava okenskih RF mrež kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

145. Vzidava okvirjev za Fe pokrove nad jaški teže do 30kg kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

146. Vzidava okvirjev za Fe pokrove nad jaški teže nad 30kg kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

147. Vzidava vstopnih želez za jaške kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

148. Vzidava kotnih želez za vertikalne robove m1 100,00

Samo delo ali tudi material?

149. Vzidava kotnega železa za horizontalne robove m1 100,00

Samo delo ali tudi material?

150. Vzidava železnih predpražnikov velikosti do 0,25 m2/kos kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

151. Vzidava železnih predpražnikov velikosti nad 0,25 m2/kos kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

152. Vzidava rešetke za ventilacije velikosti do 20/20cm kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

153. Vzidava rešetke za ventilacije velikosti 40/40cm kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

154. Vzidava omaric za instalacije brez izsekavanja zidu velikosti

omarice 80/80cm kos 30,00

Samo delo ali tudi material?

155. Vzidava omaric za instalacije brez izsekavanja zidu velikosti 30,00

omarice 40/40cm kos

Samo delo ali tudi material?

159. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali

zvočno izolacijo, leplenje, debeline 5cm m2 200,00

Vrsta plošč?

160. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali

zvočno izolacijo, leplenje, debeline 8cm m2 150,00

Vrsta plošč?

161. Oblaganje stropov z lahkimi ploščami za toplotno

ali zvočno izolacijo, leplenje, debeline 5cm m2 100,00

Vrsta plošč?

162. Oblaganje stropov z lahkimi ploščami za toplotno

ali zvočno izolacijo, leplenje, debeline 8cm m2 100,00

Vrsta plošč?

190. Dobava in ročni zasip cevi s peskom in utrjevanje do potrebne trdnosti m3 5,00

fi in vsta cevi?

191. Odstranjevanje cestnih robnikov, čiščenje in ponovna vgradnja na

betonsko podlago s fugiranjem m1 50,00

Dimenzija robnikov?

193. Dobava in montaža spuščenega stropa dimenzija plošč 80/80 v

obstojeco podkonstrukcijo m2 80,00

Za kakšne plošče gre?

195. Izdelava revizijske odprtine s kovinskim pokrovom 50 x 50 cm kos 1,00

Nosilnost pokrova?

196. Dobava in vgrajevanje novih betonskih vrtnih robnikov vključno z betonsko podlago-obbetonirani

stičenje med robniki s cementno malto m1 100,00

Dimenzija robnika?

Hvala za odgovore!

LP«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik obvešča potencialnega ponudnika, ki je na Portalu javnih naročil postavil zgoraj napisana vprašanja, da bo zaradi količine vprašanj, podal odgovor v prihodnih dneh, v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo. Naročnik ponudnika naproša, da v kolikor še ni prišel na ogled objekta, da le tega opravi v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 3. 9. 2020 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

 JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila