Datum: 8. 9. 2020

ZADEVA: POJASNILO 4 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **JPE-SAL-263/20 - Vzdrževalna splošna gradbena dela**

1. **Dne 7. 9. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani,

Glede na podane odgovore, kjer gre za različne preseke materialov, cevi, vogalnikov, lukenj, kot npr.

121. Dobava in vgradnja alu vogalnikov m1 100,00

Prosimo za podrobnejši opis vogalnikov, saj jih je več vrst.

O: Gre za različne dimenzije alu vogalnikov: 10mmx10mm; 20mmx20mm; 30mmx30mm; 40mmx40mm; 50mmx50mm.

190. Dobava in ročni zasip cevi s peskom in utrjevanje do potrebne trdnosti m3 5,00

fi in vsta cevi?

O: Cevi so iz različnega materiala: PVC oz. kovina oz. betonska in so različne dimenzije fi od 50mm-500mm.

191. Odstranjevanje cestnih robnikov, čiščenje in ponovna vgradnja na betonsko podlago s fugiranjem m1 50,00

Dimenzija robnikov?

O: Robniki so dolžine 30 cm do 100cm in širine od 5 cm do 15 cm.

193. Dobava in montaža spuščenega stropa dimenzija plošč 80/80 v obstojeco podkonstrukcijo m2 80,00

Za kakšne plošče gre?

O: Plošče so različnega materiala Knauf ali Armstrong.

je nemogoče podati konkretno ponudbo. Opozarjamo naročnika, da bi postavke morale biti konkretno definirane, da kasneje nebi prihajalo do razlik oz. sporov z izvajalcem pri izvedbi.«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Naročnik objavlja nov popis del z dne 8. 9. 2020. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi vsa pojasnila naročnika, ki so bila objavljena na spletnih straneh naročnika in Portalu javnih naročil, saj so le ta sestavni del razpisne dokumentacije.

1. **Dne 7. 9. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Prosimo naročnika, da zaradi specifike nekaterih postavk v popisu spremeni popis in podaljša rok oddaje JN.lp,«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Naročnik objavlja nov popis del z dne 8. 9. 2020. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi vsa pojasnila naročnika, ki so bila objavljena na spletnih straneh naročnika in Portalu javnih naročil, saj so le ta sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik meni, da objava novega popisa del z dne 8. 9. 2020 ni razlog za podaljšanje roka. Rok za oddajo ponudbe ostaja 14. 9. 2020 do 10.ure.

1. **Dne 7. 9. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Prosimo za debelino termo ometa sledeče postavke:

176. Dobava in izdelava grobega in finega termo ometa

 kot toplotna zaščita prostorov v obratu m2 200,00

lp«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Debelina termo ometa se izvaja glede navodila proizvajalca termo ometa, predvidena debelina je 4cm.

1. **Dne 8. 9. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Prosimo naročnika, da poda debelino epoksi tlaka naslednje postavke:

Izdelava samorazlivnega epoksi tlaka: brušenje z odsesavanjem, razmaščevanje, osnovni predpremaz, finalni prekrivni debeloslojni epoksi nanos

lp,«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Izdelava samorazlivnega epoksi tlaka mora biti skladno s standardom; debelina 1-3mm.

1. **Dne 8. 9. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Prosimo naročnika, da pojasni, ali se bodo vse kocke preizkušale tudi na zmrzovanje/tajanje soli, oz če ne, koliko le teh, saj je ta preizkus bistveno podraži zadevo, opis v naslednji postavki:

Odvzem vzorcev betona in preizkus tlačne trdnosti, odpornosti betona na prodor vode in odpornost površine betona na zmrzovanje/tajanje in soli

lp«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Cena odvzema vzorcev mora biti skladno s popisom del, torej preizkus tlačne trdnosti, odpornosti betona na prodor vode in odpornost površine betona na zmrzovanje/tajanje in soli.

1. **Dne 7. 9. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani,

Kakšna je debelina zidov predvidenihza injektiranje?

lp«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Injektirajo se nosilni zidovi.

**Naročnik objavlja dopolnjen Popis del z dne 8. 9. 2020, v katerem so vključena vsa objavljena pojasnila in ga-ustrezno izpolnjenega priloži k ponudbi.**

**Naročnik meni, da objava novega popisa del ni razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 8. 9. 2020 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

 JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila