## List1
JPE-SAL-272-19 ponudbeni predračun za vzdrževanje klimatskih naprav
Zap. št. | Naziv | Model klimatske naprave | Enota mere | Količina v obdobju dveh let: | Cena /enoto mere v EUR brez DDV: | Skupaj v EUR brez DDV:
A | Klimatske naprave na objektu Verovškova ulica 62, Ljubljana, SPTE
1 | Klimatska naprava v komandni kabini za posluževanje vročevodnih kotlov, vključno s kanali in pripadajočimi elementi na zajemu svežega zraka ter kanali za odvod in dovod zraka s pripadajočimi elementi na povezavi hlajenih prostorov s klimatsko napravo | Klima omara TECNAIR LV, Osnovna enota tip OCA71A-L; model 9090455A; ser. št. 013193/01; Kondenzator tip CEA71B; model 10062475; ser. št. 93787/2009, leto vgradnje 2010 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | čiščenje kanalov in pripadajočih elementov | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
2 | Klimatska naprava v prostoru CCR za posluževanje plinske turbine | Klimatska naprava AERMEC, Hladilni agregat tip ANL040C; ventilatorski konvektor FCX102UE; ser.št. 0906005079660002, leto vgradnje 2009 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
|  | Klimatska naprava AERMEC, Hladilni agregat tip ANL040C; ventilatorski konvektor FCX102UE; ser.št. 0906005079660003, leto vgradnje 2009 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
3 | Klimatska naprava v prostoru MCR za posluževanje plinske turbine | Klimatska naprava AERMEC, Hladilni agregat tip ANL070C; ser.št. 0912009029470001; Klimat EUROCLIMA ZHK2000S 9/12; ser. št. 09-70-059, leto vgradnje 2009 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | čiščenje zračnih kanalov | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
4 | Klimatska naprava v izmenovodski pisarni | Klimatska naprava TOSHIBA, Model RASK-13K-E, tov. št. 92790116, leto vgradnje 2004 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
5 | Klimatska naprava v čajnici | Klimatska naprava AERMEC GVI; Notranja enota: Model SI 090, ser. št. 1303296019120090; Zunanja enota: Model SI 090, ser. št. 1301119601780312, leto vgradnje 2014 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
6 | Sistem prezračevanja čajnice, sestavljen iz rekuperatorja toplote, kanalskega električnega grelnika zraka, dovodnih in odvodnih zračnih kanalov s pripadajočimi elementi, varovalnih in regulacijskih elementov | Prezračevalna naprava VILLAVENT VX 400E; Tov št. 91/150.0; Regin PULSER s temperaturnim senzorjem; Regin DVT 500 tlačno stikalo; SYSO CB 160/2,7kW kanalski električni grelnik, leto vgradnje 2004 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | zamenjava vrečastega filtra za svež zrak v rekuperatorju | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
7 | Klimatska naprava v akumulatorskem prostoru (lokacija ob črpališču TOŠ) | Klimatska naprava TOSHIBA, Notranja enota: Model RAS – 137SKV-E3, ser. št. 12301629; Zunanja enota: Model RAS – 137SKV-E3, ser. št. 12501108, leto vgradnje 2012 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
8 | Klimatska naprava v akumulatorskem prostoru (lokacija nasproti KPV) | Klimatska naprava MITSUBISHI, Notranja enota: Model MZS-GE25VA, ser. št. 1050804; Zunanja enota: Model MXZ-2C40VA, ser. št. 1050779, leto vgradnje 2012 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
9 | Klimatska naprava v stikališču 10 kV in 0,4 kV (TP 612) | Klimatska naprava MITSUBISHI, Notranje enote: Model SKR50JX-S1, ser. št. 326700485 RE; Model SKR50JX-S1, ser. št. 326700480 RE; Model SKR50JX-S1, ser. št. 326700470 RE. Zunanja enota: Model FDC140VSX, ser. št. A20500298YF, leto vgradnje 2014 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
10 | Klimatska naprava v kabelskem prostoru 6 kV (TP 768-spodaj) | Klimatska naprava MITSUBISHI, Notranje enote: Model SKR50JX-S1, ser. št. 326702565 RE; Model SKR50JX-S1, ser. št. 326702499 RE; Model SKR50JX-S1, ser. št. 326702568 RE. Zunanja enota: Model FDC140VSX, ser. št. A20500299YF, leto vgradnje 2014 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
11 | Klimatska naprava v stikališču 10/6 kV (TP 768-zgoraj) | Klimatska naprava MITSUBISHI, Notranje enote:Model SKR50JX-S1, ser. št. 326700467 RE; Model SKR50JX-S1, ser. št. 326700469 RE; Model SKR50JX-S1, ser. št. 326702515 RE. Zunanja enota: Model FDC140VSX, ser. št. A20500290YF, leto vgradnje 2014 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
12 | Klimatska naprava v telefonski centrali 1. nads. | MITSHUBISHI, SPLIT, DXC 15 ZS-S, 5000 W, let. 2016 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
13 | Klimatska naprava v varnostno nadzornem centru v pritličju | MITSHUBISHI, SPLIT, DXC 9 ZS-S, 3600 W, let. 2016 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
14 | Klimatska naprava Sončna elektrarna 4. nads. | MITSHUBISHI, SPLIT, DXC 15 ZS-S, 5000 W, let. 2015 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
15 | Klimatska naprava v Nadzorni sobi, pritljičje | MITSHUBISHI, SRC/SRK 50 ZJ-S, 6000 W, let. 2016 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
16 | Klimatska naprava v skladišču (hangar) | Klimatska naprava PANASONIC - inverter | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
B | Klimatske naprave v računalniškem centru, Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70
1 | Klimatska naprava v računalniškem centru, Verovškova 62/3, soba 318 | Klimatska naprava YORK, Notranja enota: Model DG 25 BSES, ser. št. 0507030A; Zunanja enota: Model EHD 1263B/6VQR; Obtočna črpalka: Grundfoss tip 200 UPS 40-180F10 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
2 | Klimatska naprava v računalniškem centru Verovškova 62/3, soba 318 | Klimatska naprava TECNAIR, Notranja enota: Model LV UCA81H - FC/R407C, ser. št. 01392402; Zunanja enota: Model LU-WE TSHLN 91CU-230V, ser. št. 77543; Obtočna črpalka: Wilo-TOP-S 40/15, ser. št. 96401979, leto vgradnje 2010 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
3 | Klimatska naprava v računalniškem centru Verovškova 70 | SPLIT sistemi TOSHIBA, Notranja enota tip: RAV-SM1102CT-E; Lokacija: Verovškova 70/ pritličje, soba telefonska centrala; Montaža na stropu – 2 kosa; Qhl=3,0-11,2kW; Pel=3,51 kW; Levo: S/N: 80130212; Desno: S/N: 80130217; Zunanja enota tip: RAV-SM1103AT-E; Lokacija: Verovškova 70/ pritličje, zunaj stavbe pred sobo telefonska centrala, Prostostoječi – 2 kosa; Levo: S/N: 80120381; Desno: S/N: 803E0474, leto vgradnje 2008 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
4 | Klimatska naprava v računalniškem centru Verovškova 70 | SPLIT sistemi TOSHIBA, Notranja enota: RAV-SM802CT-E Lokacija: Verovškova 70/ pritličje, soba UPS napajanje; Notranji enoti, montaža na stropu – 2 kosa; Qhl=1,5-8,0kW; Pel=2,53 kW; Levo: S/N: 80230502; Desno S/N: 80230556. Zunanja enota tip: RAV-SM803AT-E; Lokacija: Verovškova 70/ pritličje, zunaj stavbe pri agregatu (sever); Zunanji enoti – 2 kosa; Levo: S/N.: 802P1106; Desno: S/N.: 802P1104, leto vgradnje 2008 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
C | Klimatske naprave v laboratoriju za merilno tehniko in telemetrijo, Verovškova ulica 70, Ljubljana
1 | Klimatska naprava v laboratoriju za merilno tehniko, Verovškova ulica 70 | Klima omara CLIVET–PEGASUS | redni servis | 24 | 0 | 0
2 | Klimatska naprava v laboratoriju za merilne števce, Verovškova ulica 70 | Klima omara Emerson HPM/D1E0A100VDW0120Fo | redni servis | 24 | 0 | 0
3 | Klimatska naprava Verovškova 70 - telemetrija | Split klima omara MITSUBISHI MSZ-SF 35 VE | redni servis | 2 | 0 | 0
|  |  | periodični pregled | 6 | 0 | 0
D | Klimatske naprave na objektu TE-TOL, Toplarniška ulica 19, Ljubljana
1 | KPV - Kemični laboratorij (3.nadstropje) 4 klime - stropne | AIRWEL, SPLIT GC 18 DC, R410, 2500 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSUBISHI SRC 50 ZSX-W1, R32, 5000 W, 2019 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSUBISHI/SRC 50 ZMX-S, R410, 5000 W, 2017 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSUBISHI/SRC 35 ZMX-S, R410, 3500 W, 2017 | redni servis | 2 | 0 | 0
2 | Komanda transporta premoga 1 klima – stenska | MITSUBISHI/SRC 35 ZS-S, R410, 3500 W, 2018 | redni servis | 2 | 0 | 0
3 | Pisarna skladišča A 1 klima - stenska | AIRWEL, SPLIT GC 19 DC, R 410 A, 1300 W | redni servis | 2 | 0 | 0
4 | Pisarna varilnica 1 stenska | AIRWEL, SPLIT GC 18 DC, R 410 A, 2500 W | redni servis | 2 | 0 | 0
5 | Pomočnik strojnika parne turbine 1 stenska | MITSUBISHI SCM 50 ZS-S, R410A, 5000 W, 2019 | redni servis | 2 | 0 | 0
6 | Stara upravna stavba klet 2 stenski | AIRWEL/SPLIT DUO 9,9 RC, R407, 2800 W, 2002 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | AIRWEL/SPLIT DUO 9,9 RC, R407, 2800 W, 2002 | redni servis | 2 | 0 | 0
7 | Orodjarna 1 stropna | AIRWEL/GCN 30 RCT, R407, 4300 W, 2005 | redni servis | 2 | 0 | 0
8 | Moška garderoba GPO 2 stenski | DAIKIN/FTK S60BVMB, R410, 6000 W, 2003 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | DAIKIN/FTK S60BVMB, R410, 6000 W, 2003 | redni servis | 2 | 0 | 0
9 | Komandni prostor upravljalca pepela 1 stenska | MITSHUBISHI/SRC 50 ZJX-S, R410, 5000 W, 2018 | redni servis | 2 | 0 | 0
10 | Delavnica termične priprave vode 2 stenski | AIRWEL/SPLIT DUO 50 DC, R410, 7000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | AIRWEL/SPLIT DUO 50 DC, R410, 7000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
11 | Prostor za odvzem vzorcev vode 2 stropni | MITSHUBISHI/SCM 80 ZJ-S1, R410, 8000 W, 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSHUBISHI/SCM 80 ZJ-S1, R410, 8000 W, 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
12 | Pisarna delovodje gradbenega vzdrževanja 2 stenski | LG/1960 R2L, R410, 6000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | LG/1960 R2L, R410, 6000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
13 | Telefonska centrala v službi ARM 2 stropni | MITSHUBISHI/SRC 50 ZJX-S, R410, 5000 W, 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSHUBISHI/SRC 50 ZJX-S, R410, 5000 W, 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
14 | Vodočrpalnica 1 stenska | MITSUBISHI/SRC 35 ZS-S, R410, 3500 W, 2018 | redni servis | 2 | 0 | 0
16 | Energetski prostor kotla 1 in 2 – 2 stenski | AIRWEL/SPLIT DUO 50 DC, R410, 5000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | AIRWEL/SPLIT DUO 50 DC, R410, 5000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
17 | Delavnica kotlovskih naprav +27 – 1 stenska | MITSUBISHI/SRC 35 ZM-S, R410, 3500 W, 2016 | redni servis | 2 | 0 | 0
18 | Gasilska shramba – 1 stenska | AIRWEL/GC 18 DC, R410, 2500 W | redni servis | 2 | 0 | 0
19 | Predprostor delavnice kotlovskih naprav kota +27- 2 stropni | MITSHUBISHI/FDC 100 VSX, R410, 10000 W, 2012 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSHUBISHI/FDC 100 VSX, R410, 10000 W, 2012 | redni servis | 2 | 0 | 0
20 | Prostor dežurnih ključavničarjev in električarjev – 2 stenski | MITSUBISHI SCM 50 ZS-S, R410A, 5000 W, 2019 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSUBISHI SCM 50 ZS-S, R410A, 5000 W, 2019 | redni servis | 2 | 0 | 0
21 | Video-nadzorni center VNC – 1 klima, 2 stropni | AIRWEL/SPLIT GC 18 DC, R410, 2500 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSUBISHI SRC 50 ZM-S, R410, 5000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
22 | Upravna stavba pri akumulatorju toplote 2 klimi – stenska | PANASONIC, CU-YW9DKE, R410 A, 2700 W, let. 2006 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | LG, AS-C 126, R 410 A, 3500 W | redni servis | 2 | 0 | 0
23 | El. prostor odpepeljevanja SO-L1 | ARTEL, RSO24R4, 2600 W (hladilne moči), let. 2006 | redni servis | 2 | 0 | 0
24 | Odpepeljevanje (skladišče pepela) | AIRWELL, GC 9 RC DCI, 3500 W (hladilne moči) | redni servis | 2 | 0 | 0
25 | VN usmerniški prostor elektrofiltra 3, 3 klime | MITSUBISHI/MUH-GA 35 VB, R410, 3500 W (hladilne moči), 2010 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | TOSHIBA/RAS-22N3AV2-E, R410, 6000 W (hladilne moči), 2014 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | TOSHIBA/RAS-22N3AV2-E, R410, 6000 W (hladilne moči), 2014 | redni servis | 2 | 0 | 0
26 | El. prostor transporta premoga NNS1 in NNS2,1 sten.,1 strop. | MITSUBISHI/SRC 35 ZS-S, R410, 3500 W, 2018 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | AIRWELL/DUO 12 RC 407C 2750, R407, 2750 W, 2006 | redni servis | 2 | 0 | 0
27 | El. prostor rotobagra (KRB 150) | MITSUBISHI/PUHZ-RP 60 VHA4, R410, 6000 W (hladilne moči), 2012 | redni servis | 2 | 0 | 0
28 | Kabina upravljalca rotobagra (KRB 150) | MITSUBISHI/FDE 40 VG, R410, 4000 W, 2018 | redni servis | 2 | 0 | 0
29 | 110kV stikališče GIS - stenska, 2 klimi | DAIKIN/FTXN 60 KV1B, R410, 6000 W, 2011 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | DAIKIN/FTXN 60 KV1B, R410, 6000 W, 2011 | redni servis | 2 | 0 | 0
30 | Usmerniški prostor v 110kV stikališču GIS - 2 stenski | TOSHIBA RAS-22N3AV2-E, R410, 6000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | TOSHIBA RAS-22N3AV2-E, R410, 6000 W | redni servis | 2 | 0 | 0
31 | Vzbujalni sistem generatorja 1 - stenska | MITSUBISHI MUZ-GB 50 VA, R410, 5000 W (hladilne moči) let. 2008 | redni servis | 2 | 0 | 0
32 | Vzbujalni sistem generatorja 2 - stenska | MITSUBISHI/SRK 50 ZS-S, R410, 5000 W (hladilne moči), 2018 | redni servis | 2 | 0 | 0
33 | Vzbujalni sistem generatorja 3 - stenska | MITSUBISHI SRC 50 ZS-W, R32, 5000 W, 2019 | redni servis | 2 | 0 | 0
E | Klimatske naprave v poslovni stavbi, Verovškova ulica 70, Ljubljana
1 | Mehanična delavnica; pisarna hišnikov, Verovškova 70 | AIRWEL, SPLIT GC 18 DC, R 410 A, 2500 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | FUJITSU, SPLIT | redni servis | 2 | 0 | 0
2 | Skladišče Logistike, Verovškova 70 | MITSHUBISHI, SPLIT, R 410 A, 2900 W, let. 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSHUBISHI, SPLIT, R 410 A, 2900 W, let. 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
3 | Prostori Intervencije, Verovškova 70 | AIRWELL, GC 9 RC DCI, 3500 W | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | VAILLANT, INVERTER | redni servis | 2 | 0 | 0
4 | Sejna soba v pritličju, Verovškova 70 | AIRWELL, DUO 12RC407C | redni servis | 2 | 0 | 0
5 | Pisarna 21c v pritličju, Verovškova 70 | SET KLIMA REA GORENJE, 3500 W, letnik 2019 | redni servis | 2 | 0 | 0
6 | Pisarne v plinarski delavnici, Verovškova 70 | MITSHUBISHI, SPLIT, R 410 A, 2900 W, let. 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
F | Klimatske naprave v počitniških objektih JPE
1 | Apartmaji Simonov zaliv in Izola – 2 klimi - stenska | AIRWEL, SPLIT GC 18 DC, R 410 A, 2500 W, let. 2006 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | MITSHUBISHI, SPLIT, R 410A, 3500 W, let. 2013 | redni servis | 2 | 0 | 0
2 | Apartmaji Čatežke toplice – 2 klimi dvojček- stenska | AIRWEL, SPLIT GC 18 DC, R 410 A, 2500 W, let. 2006 | redni servis | 2 | 0 | 0
|  | AIRWEL, SPLIT GC 18 DC, R 410 A, 2500 W, let. 2006 | redni servis | 2 | 0 | 0
3 | Brunarica št. 99 - Čatežke toplice | KLIMA PANAS.CS/CU-UW 12 GKE, letnik 2011 | redni servis | 2 | 0 | 0
1 | Storitvena ura (ocena za dve leti) |  | ura | 100 | 0 | 0
2 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika za dve leti) |  | kpl | 1 | 0 | 10000
3 | Hladilni plin (R407C) |  | kg | 15 | 0 | 0
4 | Hladilni plin (R410A) |  | kg | 15 | 0 | 0
SKUPAJ V EUR BREZ DDV ZA DVE LETI: | [5 empty] | 10000
V/Na _______________, dne ________________ |  |  | ___________________________________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika: |  |  | ___________________________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)