JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Javno naročilo male vrednosti št. JPE-SPV-105/20

Predmet javnega naročila: Dobava turbinskega olja za turbino 2 ter odvoz

starega turbinskega olja

##### zadeva: ODGOVORI NA POSTAVLJENI VPRAŠANJI

Po javnem razpisu št. JPE-SPV-105/20 smo prejeli naslednji vprašanji, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovor:

##### Vprašanje št. 1: Datum prejema: 6. 5. 2020   7.32

Spoštovani,

Ker zahtevano olje izhaja iz italijanske tovarne Mobila, vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Posledično bo kvalitetno ponudbo lahko pripravilo le podjetje, ki je že vnaprej vedelo za aktualni razpis.

Odgovor na 1. vprašanje:

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb in rok za dodatna pojasnila ponudnikom.

Rok za oddajo ponudb je 20. 5. 2020 do 12.00, rok za dodatna pojasnila pa do 14. 5. 2020 do 10.00.

Lep pozdrav,

##### Vprašanje št. 2: Datum prejema: 6. 5. 2020   7.36

Spoštovani,

Ker gre za popolno menjavo olja v turbini, in ne za dotakanje, je mogoče ponuditi tudi druga olja od zahtevanega. Zato vas naprošamo za aktualno listo odobrenih maziv, za navedbo proizvajalca in tipa turbine.

Odgovor na 2. vprašanje:

Tip olja ni mogoče spreminjati, ker ga določa proizvajalec turbine.

Lep pozdrav,

##### Vprašanje št. 3: Datum prejema: 7. 5. 2020   6.47

Prosimo za odgovor: 

proizvajalec (ExxonMobil) ne bo pripravil mešanice, ali lahko mešanico v predpisanem razmerju naredijo druge kvalificirane mešalnice olj? 

Hvala

Odgovor na 3. vprašanje:

Pozdravljeni,

Ob prevzemu olja bo potrebno predložiti potrdilo od proizvajalca Mobil, da je mešanica v ustreznem razmerju. Mešanico olja lahko naredijo druge kvalificirane mešalnice olja, vendar mora potrdilo o mešanici olja izdati proizvajalec Mobil.

Lep pozdrav,

Ljubljana, 7. 5. 2020