Datum: 19. 4. 2021

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **JPE-SPV-40/21 - Zamenjava elektro zaščit blok sistema 3**

1. **Dne 6. 4. 2021 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani!

Prosili bi vas za pojasnilo, ali je v dokumentu »Tabela tehničnih karakteristik sistema elektro zaščit blok sistema 3« napaka pri zahtevah za napetostni regulator, kjer je pod točko 14 zahtevana valovna dolžina komunikacijskih priključkov 1310 nm, medtem ko je pri generatorski zaščiti in pri zaščiti bloka generator-transformator zahtevana valovna dolžina komunikacijskih priključkov 1300 nm, kar tudi zagotavljajo proizvajalci dotične opreme.

Prosimo vas za potrditev ali lahko ponudimo opremo z valovno dolžino komunikacijskih priključkov 1300 nm?

Hvala za vaš odgovor.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ponudnika obvešča, da v tabeli pod omenjeno točko 14 ni navedena napaka. Neglede na napisano, pa naročnik dopušča, da lahko ponudnik ponudi opremo (napetostni regulator) z valovno dolžino komunikacijskih priključkov 1300 nm ali 1310 nm.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 19. 4. 2021 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila