**Pojasnila – odgovor št. 2**

Pozdravljeni,

Naslednje vprašanje je prišlo v zvezi z javnim razpisom za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po šestih sklopih

Vprašanja vezana na javni razpis JN000196/2021-W01 (JPE-SIR-451/20)

Vprašanje:

Spoštovani,  
  
Prosimo za dodatno pojasnilo in sicer:  
  
2. SKLOP 4.2.5 Regulacijska postaja RV13 Letališka - napeljave in oprema  
Pri pozicijah:  
- 60. Rotacijski plinomer,  
- 61 Turbinski kvantometer,  
- 62 Pretvornik volumna  
je navedeno, da opremo dobavi ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.  
  
Vprašanje: Ali ponudnik za navedene pozicije ponudi samo montažo ?

Odgovor:

Ponudnik pri omenjenih postavkah pripravi vse za vgradnjo plinomera ali kvantometra. Na mestu armature vgradi tako imenovani vmesni kos v dimenzijah armature. Naročnik – Energetika Ljubljana bo nato vmesni kos zamenjala s pravo armaturo (plinomerom, oziroma kvantometrom). Kar se tiče pretvornika volumna, se tudi vse pripravi za njegovo montažo, oziroma pritrditev. Izvajalec tudi vgradi tulko za tipalo, ki jo dobi od naročnika - Energetike Ljubljana.

Ljubljana, 29. 1. 2021