## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-83/20
Strojna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav
Opis storitev | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST za 2 leti v EUR brez DDV
Strojna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-83/20
Strojna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav
Zap. št. | STORITEV | vrsta storitev | EM | kol. | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
Kotlovske naprave
1 | vzdrževanje verižnih transporterjev za premog in iznos žlindre | redne storitve | ura | 7280 |  | 0
2 | vzdrževanje verižnih transporterjev za premog in iznos žlindre | izredne storitve | ura | 220 |  | 0
3 | vzdrževanje vrtljvih grelnikov zraka Ljungstroem, | redne storitve | ura | 2700 |  | 0
4 | vzdrževanje vrtljvih grelnikov zraka Ljungstroem, | izredne storitve | ura | 180 |  | 0
5 | vzdrževanje ventilatorjev podpiha, vleka in recirkulacije, | redne storitve | ura | 5450 |  | 0
6 | vzdrževanje ventilatorjev podpiha, vleka in recirkulacije, | izredne storitve | ura | 180 |  | 0
7 | vzdrževanje dimnih, recirkulacijskih in zračnih kanalov ter vseh vrst zapornih loput vključno s pogoni | redne storitve | ura | 4720 |  | 0
8 | vzdrževanje dimnih, recirkulacijskih in zračnih kanalov ter vseh vrst zapornih loput vključno s pogoni | izredne storitve | ura | 120 |  | 0
9 | vzdrževanje suhega in mokrega protipožarnega sistema, drenčer ventilov in sistema razpršilne vode | redne storitve | ura | 1040 |  | 0
10 | vzdrževanje suhega in mokrega protipožarnega sistema, drenčer ventilov in sistema razpršilne vode | izredne storitve | ura | 40 |  | 0
11 | vožnja viličarja | redne storitve | ura | 2220 |  | 0
12 | ostala vzdrževalna dela na kotlovskih napravah po nalogu delovodje | redne storitve | ura | 3060 |  | 0
13 | ostala vzdrževalna dela na kotlovskih napravah in odpepeljevanju po nalogu delovodje | izredne storitve | ura | 240 |  | 0
14 | zahtevna remontna vzdrževalna dela | remontne storitve | ura | 1820 |  | 0
| Strojni del merilne oprem |  |  | 0
16 | popravila na merilni opremi | redne storitve | ura | 660 |  | 0
17 | popravila na merilni opremi | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
18 | vzdrževanje nivokazev, merilnih sond ter inštrumentov | redne storitve | ura | 940 |  | 0
19 | vzdrževanje nivokazev, merilnih sond ter inštrumentov | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
20 | zamenjava impulznih cevi ter izdelava priključnih mest | redne storitve | ura | 1080 |  | 0
21 | zamenjava impulznih cevi ter izdelava priključnih mest | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
22 | ključavničarska dela pri montaži meritev, kondenčnih loncev in servomotojev | redne storitve | ura | 840 |  | 0
23 | ključavničarska dela pri montaži meritev, kondenčnih loncev in servomotojev | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
24 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje | redne storitve | ura | 720 |  | 0
25 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
| Strojni del elektro naprav in opreme |  |  | 0
26 | strojna popravila na elektro opremi | redne storitve | ura | 1020 |  | 0
27 | strojna popravila na elektro opremi | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
28 | izvajanje ključavničarskih del v okviru potreb SEV | redne storitve | ura | 1120 |  | 0
29 | izvajanje ključavničarskih del v okviru potreb SEV | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
30 | demontaža in montaža elektromotorjev in sklopk | redne storitve | ura | 800 |  | 0
31 | demontaža in montaža elektromotorjev in sklopk | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
32 | demontaža in montaža elektro omar in stikal | redne storitve | ura | 800 |  | 0
33 | demontaža in montaža elektro omar in stikal | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
34 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje | redne storitve | ura | 500 |  | 0
35 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
| SKUPAJ Strojno vzdrževalna dela na področju kotlovskih naprav |  |  |  |  | 0